## UAS
Pretendents
Objekts | Latvijas radio ēka
Adrese | Rīga, Domu laukums 8
TĀME par Iekšēja ugunsdzēsības ūdensvada renovāciju.
Tāmes Nr.
Pielikums Nr.___ pie līguma Nr._________________________
| Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
| Sistēmas primārā testēšana | 0
1 | Vadības pogu un elektropievada līniju pārbaude. | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ugunsdzēsības sūkņu stcija. Tehnoloģiska daļa.
2 | Esošo sūkņu demontāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Sūkņa NM 65-16A/A 15,0kW 380V 50Hz Calpeda montāža | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pievadcauruļu demontāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tērauda melnā elektrometināmā caurule, gruntēta Dn 100 (114.3 x 3.6) 4" | m. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tērauda metināmais atloks ar apmali PN 16 Dn 100 (114.3) | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tērauda metināmais trejgabals PN 16 Dn 100 (114.3) | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tērauda metināmais līkums Dn 100 (114.3 x 3.6) | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tērauda metināmā pāreja D 114.3 x 88.9 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Tērauda metināmais atloks ar apmali PN 16 Dn 80 (88.9) | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Tērauda metināmais atloks ar apmali PN 16 Dn 65 (76.1) | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tērauda melnā elektrometināmā caurule, gruntēta Dn 65 (76.1 x 3.2) 2 1/2" | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Tērauda metināmā pāreja D 76.1 x 60.3 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Diskveida puspagrieziena vārsti Dn 100 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Manom. nopūtējkrāns RM15 1/2"i-i, 25bar WATTS | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Manovakuummetrs D100 -1...9bar 1/2" KFM | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | El.kontaktmanometrs D160 0-16 bar sertif.868 KFM | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ugunsdzēsības sūkņu stcija. Elektrotehniska daļa. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | AKVS Sūkņu un elektroaizbīdņu vadības skapis (ARI sistēma, divi el. sūkņu vadība ar mīksto palaišanu, kontrolējamas pogu zonas (īssavienojums/parrāvums) 2 elektroaizbīdņu vadība un stavokļa kontrole) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Kabelis (N)HXH-J E90 4x6mm² ugunsdrošs oranžs 0.6/1kV | m. | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Ugunsdrošs signal. kabelis 2x2x0.8mm JE-H(ST)H E30/60 | m | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Gluda caurule D=16mm 320N 3m/111m gaiši pelēka EVOEL | m | 130 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ugunsdzēsības krānu un tas aprīkojuma maiņa. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Ugunsdzēsības stobrs regulējams 51mm | gab. | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | GR-50 Ugunsdzēsības šļūteņu savienojums | gab. | 56 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Ugunsdzēsības šļūtene d52/20m/16 bar ZYFIRE | gab. | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | GM-50 Ugunsdzēsības krāna savienotājgalviņa | gab. | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Ugunsdzēsības krāns 50mm, 2″ | gab. | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Citi izdevumi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | norādīt kādi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Palīgdarbi un palīgmateriāli % |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Peļņa % |  | 0 | 0
[9 empty] | Kopā: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Sociālais nodoklis 23,59%: |  |  |  | 0
[9 empty] | Kopā: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PVN 21% | [6 empty] | 0
| Kopējās izmaksas: | [12 empty] | 0
| Pasūtītājs: | [7 empty] | Izpildītājs:
| _____________________ | [7 empty] | _____________________